## Slide 1: Reproductibilité en IRM quantitative
Hélène Ratiney1 et Jean Marie Bonny2
1 Univ Lyon, INSA‐Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1,
CNRS, Inserm, CREATIS UMR 5220, U1294, F‐69621, LYON, France
2 INRAE, ISC AgroResonance, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France

## Slide 2: IRM quantitative : Objectifs
Mesurer un paramètre physico-chimique
Propre à l’échantillon
A partir d’images produites par un instrument d’IRM
IRM = imagerie par résonance magnétique nucléaire

## Slide 3: Démarche générale
Acquisition
Images/Spectres
Organe/patient
Paramètres
quantifiés
Quantification
synergie

## Slide 4: Exemples d’applications quantitatives
Domaines applicatifs
Imagerie diagnostique Imagerie interventionnelle Planification de la radiothérapie Imagerie fonctionnelle (…)
Techniques / Paramètres
Relaxométrie
T1, T2, T2*, T1rho
Spectrométrie
Proton, Phosphore, Sodium - Lipides - Métabolites Diffusion Coefficient apparent, anisotropie, directions (…)
Perfusion
  Propriétés microvasculaires, électrique, magnétiques (…)
  Différence de température

## Slide 5: Reproductibilité
Répéter la même mesure sur un même échantillon et obtenir des mesures les plus proches possibles, quelles que soient les conditions
Condition = ensemble particulier de facteurs
Exemple [opérateur, lieu, équipement d’IRM à un champ donné, système d’exploitation des systèmes informatiques, …]

## Slide 6
Reproductibilité
Justesse
OUI
OUI
NON
NON

## Slide 7: Mise en évidence de facteurs impactant la reproductibilité
Bane et al., Magn Reson Med. 2018 doi: 10.1002/mrm.26903.
IRMq : Cartographie rapide du T1 chez l’homme
Vérité de terrain
Test/Retest : Indicateur de répétabilité
Effet méthode
Effet site
Effet champ magnétique
Effets significatifs
Méthode
Champ magnétique
Valeurs de T1 mesurées

## Slide 8: Où et comment agir ?
Equipement
  Aimant, Antennes, Ordinateurs (…)
Méthodes d’acquisition : Plan d’expérience
  Séquence
  Paramètre
  Quantification
  Prétraitement
  Modélisation : Empirique / guidée par les données ou la physique
  Estimation
  Analyse - Diffusion
    Analyses statistiques de groupe
    Mise à disposition des données
    Description exhaustive de la chaine
Etudes multicentriques
Normalisation
Développement
Optimisation
Développement
Optimisation
Simulations
Etudes sur fantômes, modèles, groupes (…)
Publications
Data paper
Bases de données publiques

## Slide 9: En quête de reproductibilité : exemples

## Slide 10: Filtrage quantitatif
Variance minimale des estimations variance du bruit
  Filtrage Atténuation du bruit Variance des estimations
IRM quantitative
  Données multispectrales Spatial + «contraste»
  Filtrage multispectral ex. Bouhrara, Bonny et al. 10.1109/TMI.2016.2601243
Frame dimension
Frame dimension
Ground truth
Acquisition
Image filtrée

## Slide 11: Estimation paramétrique- maladies chronique du foie
Diffusion pseudo-diffusion
Différentes méthodes de résolutions : NLS, NLS segmented, Estimation Bayésienne)
Simulations pour comparer les modèles :
variance et biais
Estimation Bayesienne : plus faible biais,
Variance « contenue »
« Validation »: correlation avec des mesures réalisées sur biopsies -cohorte de patients
PhD J. Huang, submitted to JMRI 2022
+
Recherche de biomarqueur de la fibrose

## Slide 12: Emergence de l’enjeu de reproductibilité : vision « sociologique » … et empirique

## Slide 13: Classification en « périodes » chronologiques
Découverte/Révélation
Enthousiasme
Neutralité
Incrédulité
Développement/Diffusion
Multiplication des applications
Déclinaisons
Questionnement
Validation
Prise en compte des biais, limites (…)
Prise en charge collective/Définition de bonnes pratiques
Transparence
Standardisation
Partage des méthodes et des données
Reproductibilité

## Slide 14: Cas de l’IRM fonctionnelle de type BOLD 1/4
Développement/Diffusion
100% N2
Décembre 1990
Ogawa et al. 10.1073/pnas.87.24.9868
Contraste BOLD
Dépendance Signal/Oxygénation du sang
Ogawa et al. 10.1073/pnas.89.13.5951*
Application à l’homme
Détection des changements d’oxygénation consécutifs à des stimulations lumineuses
*Manuscrit soumis à Nature mais rejeté sans peer review avec la mention not of general interest !
Juillet 1992

## Slide 15: Cas de l’IRM fonctionnelle de type BOLD 2/4
Développement/Diffusion
Recherche sur https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Termes BOLD+fMRI

## Slide 16: Cas de l’IRM fonctionnelle de type BOLD 3/4
Questionnement
Faible puissance des études d’IRMf
Button et al. Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience 10.1038/nrn3475
Avril 2013
2009
Déclarations exagérées associées à des corrélations dites « vaudous»
Vul et al. Voodoo correlations in social neuroscience, Perspectives on Psychological Science
Erreurs dues à la répétition du test
Bennett et al. “L’experience du saumon mort”
Journal of Serendipitous and Unexpected Results (2001)
Juin 2009
Mai 2016
Distribution locale du signal non Gaussienne / Augmentation des faux positifs
Eklund et al. Cluster failure: Why fMRI inferences for spatial extent have inflated false-positive rates 10.1073/pnas.1602413113

## Slide 17: Cas de l’IRM fonctionnelle de type BOLD 4/4
Prise en charge / Définition de bonnes pratiques
Normalisation
“We introduce fMRIPrep, an analysis-agnostic tool that addresses the challenge of robust and reproducible preprocessing for fMRI data.”
Esteban et al., fMRIPrep: a robust preprocessing pipeline for functional MRI 10.1038/nrn3475
Décembre 2018
Transparence et partage
“Only by sharing experiments, data, metadata, derived data and analysis workflows will neuroimaging establish itself as a true data science.”
Pernet et Poline, Improving functional magnetic resonance imaging reproducibility 10.1186/s13742-015-0055-8
Décembre 2015
Janvier 2017
Synthèse de bonnes pratiques
“What we see as a road map for how neuroimaging researchers can overcome these problems, laying the groundwork for a scientific future that is transparent and reproducible.”
Poldrack et al. Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research 10.1038/nrn.2016.167

## Slide 18: Cas de la SRM quantitative 1/2
Chart: nombre de références
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | 11 | 10 | 19 | 11 | 23 | 28 | 35 | 28 | 34 | 44 | 40 | 46 | 57 | 76 | 57 | 76 | 65 | 71 | 95 | 122 | 115 | 149 | 165 | 189 | 207 | 223 | 250 | 288 | 268 | 260 | 265 | 249 | 264 | 290 | 334 | 246 | 5
Développement/Diffusion
Recherche sur https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Termes: MR Spectroscopy quantification
Van de Veen et al. MRM 1988-VARPRO
Vanhamme, NMR in Biomed 1997,
1988
Modelisation simple (raies lorentziennes/gaussienne)
  1993 LCMODEL (Provencher) – executable payant
Modélisation « Sommes de métabolites » et « background »
  1998
Analyse dans le domaine temporel vs frequentiel
Macromolecules, forme de raie,
amélioration preprocessing, preclinique vs clinique
Package INSPECTOR (2016) , FSL-MRS (2020)
  2011
Soher et al., MRM 1998 - Ondelettes
Ratiney et al. , NMR in Biomed 2004- QUEST Reynolds et al. , MRM, 2006 – TARQUIN Poullet et al., NMR in Biomed 2007 -AQSES
Wilson et al., MRM 2011- TARQUIN

## Slide 19: Cas de la SRM quantitative 2/2
  2016
ISMRM MRS study group- MRS fitting challenge
Questionnement ?
  2020
https://mrshub.org/
Consensus papers –NMR in Biomed 2020
Transparence et partage
Comparaison des méthodes de quantification: Performance (biais/variance) et robustesse
28 jeux de données - Simulations - 26 contributeurs : LCMODEL, JMRUI-QUEST, cQUEST, VESPA,FITAID ...
 Différences importantes en termes de justesse et précision entre les différents résultats obtenus par les différentes méthodes/packages
  2021
Prise en charge / Définition de bonnes pratiques?

## Slide 20: Conclusions
L’utilisation (pré)clinique de la RMN quantitative nécessite le franchissement d’étapes
Méthode scientifique / Objectivité et réplication Consensus
  Apprécier le niveau de biais et d’incertitude est un enjeu majeur
  Transparence sur les méthodes utilisées
  Test/retest
  Etudes multicentriques / Bases de données
Granziera et al (2021) doi:10.1093/brain/awab029

## Slide 21: Exemple : Variabilité induite par un problème inverse mal posé
Chen et al., 10.1016/j.neuroimage.2017.03.065
Intégrale du 1er mode
Time
Signal
3D+t MRI data
Exponentielle
Inversion Multiexponentielle

## Slide 22: Optimisation du plan d’expérience
Modèle
Densité de probabilité du bruit non-centrale
Objectif Choisir le nombre de valeurs de b linéairement distribuées
Critère Borne minimale Cramér-Rao
Bouhrara et al., Magn Reson Med. 2018 doi:10.1002/mrm.26984.
Paramètres à estimer