## Slide 1
Vitrification semi-automatique des ovocytes humains
maturés in vitro
Dr. Laure Chaput
PHU, AMP-CECOS, CHU Clermont-Ferrand
Pr. F. Brugnon
Equipe 2 IMoST UMR 1240 Inserm/UCA

## Slide 2
Liens et conflits d’intérêts
Pas de conflit d’intérêt

## Slide 3
Technique de référence utilisée en laboratoire d’AMP : vitrification manuelle
→ Appareil de vitrification semi-automatique GAVI® (Merck)
Reproductibilité et taux de grossesse similaire (embryons) (Dal Canto et al. 2019 – Miwa et al. 2019)
Taux de survie identique vs. cryotop ( 94% vs. 96,7%) - Etapes de vitrification et de réchauffement plus longues (81 ± 39 min vs. 47 ± 15 min) (Hajek et al. 2021)
Vitrification ovocytaire
Notes: The survival rate was 94.0% (±13.5) and 96.7% (±9.7) in the Gavi® and the Cryotop® group
Gavi® group (81 ± 39 min vs 47 ± 15 min, mean difference 34 min, 95% CI 19 to 48)

## Slide 4
1ère naissance publiée après vitrification semi-automatique d’ovocytes issus de don (survie = 50%)
et transfert d’un blastocyste euploïde congelé manuellement (Brunetti et al. 2021)
→ Aucune étude n’a permis de comparer l’efficacité de la vitrification semi-automatique à celle de la vitrification manuelle dans le cadre de la congélation des ovocytes humains maturés in vitro
Vitrification ovocytaire

## Slide 5
Objectif : Déterminer la technique de vitrification la plus efficiente pour la vitrification des ovocytes humains maturés in vitro
Vitrification manuelle vs. semi-automatique

## Slide 6
Vitrification et réchauffement méthode manuelle vs. GAVI®

## Slide 7
Schéma expérimental

## Slide 8
Schéma expérimental

## Slide 9
Schéma expérimental

## Slide 10
Schéma expérimental
Taux de survie ovocytaire, Taux et cinétique de MIV

## Slide 11
 | Groupe 1 CTRL=FRAIS | Groupe 2 Vitrification post-MIV |  | Groupe 3 Vitrification pré-MIV | 
Vitrification | NA | GAVI | Manuelle | GAVI | Manuelle
Taux de survie (%) | NA | 88 (7/8) | 100 (7/7) | 58 (14/24) | 64 (18/23)
Evaluation du taux de survie post réchauffement
Pas de différence significative du taux de survie selon la technique de vitrification
p = 0,90
p = 0,14

## Slide 12
Evaluation du taux de MIV
 | Groupe 1 CTRL=FRAIS | Groupe 2 Vitrification post-MIV |  | Groupe 3 Vitrification pré-MIV | 
Vitrification |  | GAVI | Manuelle | GAVI | Manuelle
Taux de MIV (%) | 85,7 (42/49) |  |  | 70,4 (19/27) | 
 | 77,8 (7/9) | 82,3 (14/17) | 91,3 (21/23) | 63,6 (7/11) | 75,0 (12/16)
Pas de différence significative du taux de MIV selon la technique de vitrification
p = 0,52

## Slide 13
 | Groupe 1 CTRL=FRAIS | Groupe 2 Vitrification post-MIV |  | Groupe 3 Vitrification pré-MIV | 
Vitrification |  | GAVI | Manuelle | GAVI | Manuelle
Taux de MIV (%) | 85,7 (42/49) |  |  | 70,4 (19/27) | 
 | 77,8 (7/9) | 82,3 (14/17) | 91,3 (21/23) | 63,6 (7/11) | 75,0 (12/16)
Temps d’expulsion du 1er globule polaire | 21,5 ± 4,9 | 21,6 ± 3,8 |  | 22,0 ± 6,3 | 21,3 ± 10,5
Suivi de la cinétique de MIV
Pas de différence significative de la cinétique de MIV selon la technique de vitrification
p = 0,9

## Slide 14
Pas de différence significative entre les taux de survie post vitrification manuelle vs. semi-automatique
1ère étude à comparer les 2 techniques sur des ovocytes maturés in vitro et sur ovocytes immatures
Conclusion

## Slide 15
Pas de différence significative du taux de MIV selon la technique de vitrification
Conclusion

## Slide 16
Etude la qualité de la maturation nucléaire des ovocytes
  Fuseau méiotique et alignement des chromosomes (IF)
  Ségrégation méiotique (CGH-array)
Perspectives
Notes: 1ère division de méiose

## Slide 17
Analyse du fuseau méiotique et des chromosomes par IF
Morphologie du fuseau
Alignement des chromosomes sur plaque métaphasique
*
*

## Slide 18
Evaluation de la ségrégation méiotique par CGH-array
Détection de profils chromosomiques
Si déséquilibre chromosomique:
→ Mise en parallèle des profils chromosomiques ovocyte / globule polaire
→ profils respectifs complémentaires ?

## Slide 19
Merci de votre attention

## Slide 21
Intitulé | Quantité | Ref | PRIX UNITAIRE H.T. | REMISE | PRIX UNITAIRE H.T. REMISE | PRIX UNITAIRE TTC | PRIX TOTAL TTC
Débouche Tubes GAVI, par 250 |  | UEEIGA07 | - € | 100% | - € | - € | 0
Pods GAVI, par 20 | 4 | UEEIGA01 | 280,00 € | 15% | 238,00 € | 285,60 € | 1 142,40 €
Tip & Seal GAVI, par 20 | 8 | UEEIGA38 | 280,00 € | 15% | 238,00 € | 285,60 € | 2 284,80 €
Cartouches de Milieux GAVI, par 20 | 8 | UEEIGA04 | 560,00 € | 15% | 476,00 € | 571,20 € | 4 569,60 €
Vitbase, 20mL | 8 | UEEIGM11 | 23,00 € | 15% | 19,55 € | 23,46 € | 187,68 €
Kit de réchauffage |  | UEEIGM10 | 260,00 € | 15% | 221,00 € | 265,20 € | 0,00 €
 |  |  |  |  |  |  | 8184,48
Intitulé | Quantité | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL TTC | PRIX TOTAL TTC |  |  | 
MANUELLE VITROLIFE |  |  |  |  |  |  | 
KIT vitrification | 15 | 193,00 | 231,60 | 3474 |  |  | 
KIT réchauffement | 15 | 193,00 | 231,60 | 3474 |  |  | 
paillettes par 20 | 1 | 219,11 | 262,94 | 262,9368 |  |  | 
 |  |  |  | 7210,9368 |  |  | 
Analyse médico-économique