## Adamantane
Adamantane calibration

Hoffman R. / J. Magn. Reson. 2022, 340, 107231 / https://doi.org/10.1016/j.jmr.2022.107231

T = -7.15 + 686.9( %DELTA %delta - 9 ) - 0.72( %DELTA %delta - 9 )^2 newline %delta( CH ) = 37.7531 + 8.14*10^-4*T + 4.91*10^-6*T^2 newline %delta( CH_2 ) = 28.7425 - 6.33*10^-4*T + 4.55*10^-6*T^2

	experimental	corrected
δ_CH (ppm)	37,7676	37,7767
δ_CH2 (ppm)	28,7205	28,7294
Δδ (ppm)	9,0471	9,0473
T (°C)	25,2

	to modify
	result

## Xiref
Xi referencing

Harris, R. K. et al. / Pure Appl. Chem. 2008, 80 (1), 59-84. / https://doi.org/10.1351/pac200880010059.

SR_2 = [ BF_1 * 10^6 + SR_1 ] * {{ %XI_2 } over { %XI_1 }} - BF_2 * 10^6

	nucl	SR (Hz)	BF (MHz)	Xi (MHz)
Spectrometer	1H		300,290000	100,000000
nucl1	13C	-75,81	75,507981	25,145020
nucl2	1H	-301,49	300,290000	100,000000

	to modify
	result

## Bloch-Siegert
Bloch-siegert calibration

Hung I. et al. / J. Magn. Reson.. 2020, 310, 106636. / https://doi.org/10.1016/j.jmr.2019.106636.

	nucl	BF (MHz)	Xi (MHz)
Spectrometer	1H	300,290000	100,000000
nucl1	1H	300,290000	100,000000
nucl2	13C	75,507981	25,145020
	tau (µs)	RF (kHz)	t90 (µs)
nucl2	1300	58,48	4,27

	to modify
	result
RF_2 = SF_2 over SF_1 * sqrt{{ SF_1 } over { %tau*4*10^-6 } * left [ 1 - left (SF_2 over SF_1 right )^2 right ] }

## nuclei
topspin3.6.3/exp/stan/nmr/lists/nuclei.all

# Nucleus	Receptivity	Spin	NMR-frequency
#	(rel. 13C)		2,3488	T
#-----------------------------------------------------------
1H	5680	1/2	100
2H	0,00821	1	15,35060886
3H	0,000000001	1/2	106,663974
3He	0,00326	1/2	76,178976
6Li	3,58	1	14,716086
7Li	1540	3/2	38,863797
9Be	78,8	3/2	14,051813
10B	22,1	3	10,743658
11B	754	3/2	32,083974
13C	1	1/2	25,14502
14N	5,69	1	7,226317
15N	0,0219	1/2	10,132912
17O	0,0611	5/2	13,556457
19F	4730	1/2	94,094011
21Ne	0,0359	3/2	7,894296
23Na	525	3/2	26,4519
25Mg	1,54	5/2	6,121635
27Al	1170	5/2	26,056859
29Si	2,09	1/2	19,867187
31P	377	1/2	40,480742
33S	0,0973	3/2	7,676
35Cl	20,2	3/2	9,797909
37Cl	3,77	3/2	8,155725
39K	2,69	3/2	4,666373
40K	0,00359	4	5,802018
41K	0,0328	3/2	2,561305
43Ca	0,0527	7/2	6,730029
45Sc	1710	7/2	24,291747
47Ti	0,864	5/2	5,637534
49Ti	1,18	7/2	5,639037
50V	0,755	6	9,970309
51V	2160	7/2	26,302948
53Cr	0,49	3/2	5,652496
55Mn	994	5/2	24,789218
57Fe	0,00419	1/2	3,237778
59Co	1570	7/2	23,727074
61Ni	0,241	3/2	8,936051
63Cu	365	3/2	26,515473
65Cu	201	3/2	28,403693
67Zn	0,665	5/2	6,256803
69Ga	237	3/2	24,001354
71Ga	319	3/2	30,496704
73Ge	0,617	9/2	3,488315
75As	143	3/2	17,122614
77Se	2,98	1/2	19,071513
79Se	2,98	7/2	5,217722
79Br	226	3/2	25,05398
81Br	277	3/2	27,006518
83Kr	1,23	9/2	3,8476
85Rb	43,4	5/2	9,654943
87Rb	277	3/2	32,720454
87Sr	1,07	9/2	4,333822
89Y	0,668	1/2	4,900198
91Zr	6,04	5/2	9,296298
93Nb	2740	9/2	24,47617
95Mo	2,88	5/2	6,516926
97Mo	1,84	5/2	6,653695
99Tc	2130	9/2	22,508326
99Ru	0,83	5/2	4,605151
101Ru	1,56	5/2	5,161369
103Rh	0,177	1/2	3,186447
105Pd	1,41	5/2	4,5761
107Ag	0,195	1/2	4,047819
109Ag	0,276	1/2	4,653533
111Cd	6,93	1/2	21,21548
113Cd	7,59	1/2	22,193175
113In	83,8	9/2	21,865755
115In	1890	9/2	21,912629
115Sn	19,5	1/2	32,718749
117Sn	19,5	1/2	35,632259
119Sn	25,2	1/2	37,290632
121Sb	520	5/2	23,930577
123Sb	111	7/2	12,959217
123Te	0,89	1/2	26,169742
125Te	12,5	1/2	31,549769
127I	530	5/2	20,007486
129Xe	31,8	1/2	27,810186
131Xe	3,31	3/2	8,243921
133Cs	269	7/2	13,116142
135Ba	1,83	3/2	9,934457
137Ba	4,41	3/2	11,112928
138La	0,43	5	13,1943
139La	336	7/2	14,125641
141Pr	1650	5/2	30,62
143Nd	2,34	7/2	5,45
145Nd	0,37	7/2	3,36
147Sm	1,26	7/2	4,17
149Sm	0,59	7/2	3,44
151Eu	483	5/2	24,86
153Eu	45,3	5/2	10,98
155Gd	0,233	3/2	3,07
157Gd	0,484	3/2	4,03
159Tb	331	3/2	24,04
161Dy	0,447	5/2	3,44
163Dy	1,58	5/2	4,82
165Ho	1020	7/2	21,34
167Er	0,659	7/2	2,88
169Tm	3,21	1/2	8,29
171Yb	4,44	1/2	17,499306
173Yb	1,22	5/2	4,821
175Lu	172	7/2	11,404
176Lu	5,47	7	8,131
177Hf	0,67	7/2	4,007
179Hf	0,169	9/2	2,517
181Ta	204	7/2	11,9896
183W	0,0589	1/2	4,166387
185Re	280	5/2	22,5246
187Re	490	5/2	22,7516
187Os	0,00114	1/2	2,282331
189Os	2,13	3/2	7,7654
191Ir	0,0536	3/2	1,718
193Ir	0,116	3/2	1,871
195Pt	19,1	1/2	21,496784
197Au	0,143	3/2	1,729
199Hg	5,42	1/2	17,910822
201Hg	1,08	3/2	6,611583
203Tl	289	1/2	57,1232
205Tl	769	1/2	57,683838
207Pb	11,8	1/2	20,920599
209Bi	777	9/2	16,069288
235U	0,00495	7/2	1,8414
239Pu	1	1/2	3,63