Osiris 4
le nouveau réseau métropolitain pour l’ESR à Strasbourg
Sébastien Boggia
Jean Benoit

---
Introduction
- Retour d’expérience sur le nouveau réseau Osiris 4
  - Osiris : réseau métropolitain de l’ESR à Strasbourg
  - Réalise la collecte de 125 sites vers Renater
  - Refonte complète pour une fin de déploiement en 2021 : projet Osiris 4
  - Rupture technologique par rapport à la version précédente Osiris 3
    → Fabric EVPN/VXLAN jusqu’en pied de bâtiment

---
Contexte
- Réseau Osiris 3 en fin de vie
  - Cœur de réseau déployé en 2010
  - Plusieurs problèmes : saturation, fragilité L2, exploitation
- Infrastructure de fibres optiques en propre
- Arrivée d’un nouveau datacenter
  - Invitation des composantes Osiris à y héberger leurs ressources
  - Besoin d’un réseau métropolitain performant

---
Objectifs
- Objectifs pour Osiris 4
  - Remise à plat de l’architecture Osiris
  - Accroitre significativement les débits
    - cœur de réseau 100Gb/s
    - raccordement standardisé des bâtiments à 10Gb/s
  - Accroitre la fiabilité
  - Simplifier l’exploitation
- Budget de 1 million d’euros HT alloué pour Osiris 4
  - Provisions des partenaires Osiris tout au long de la vie d’Osiris 3

---
Démarche projet
- Orientation vers les technologies d’overlay
  - Adapté à l’environnement « multi-tenant » d’Osiris
  - Plus de robustesse
  - Simplification des configurations
- Études techniques et budgétaires
  - Plusieurs technologies évaluées
    - MPLS
    - LISP/VXLAN
    - SPB
    - EVPN/VXLAN
  - JRES 2019 « Osiris 4, quelle technologie pour le MAN de Strasbourg ? »
Abstraction entre réseaux de transport et de services

---
Choix d’EVPN VXLAN
- Fabric EVPN/VXLAN, constructeur Arista
- Répond à tous nos objectifs
- Disponibilité d’équipements adaptés aux besoins
  - fonctionnalités
  - densité de ports très intéressante
- Mutualisation des outils développés pour le réseau datacenter basé sur la même technologie
- Pérennité : EVPN adopté par les principaux constructeurs

---
Point de départ : OSIRIS 3
Campus Centre
POP
EX8200
1G
POP
x30
CE
EX8200
x13
10G
1G
10G
POP
EX8200
10G
Campus Cronenbourg
10G
20G
RENATER
Salle
serveurs
20G
PE
Renater
POP
EX8200
On remplace tout
équipements Osiris 3 en fin de vie
(140 équipements à déposer)
Salle
serveurs
Juniper MX480
20G
POP
x32
EX8200
Campus Médecine
POP
POP
EX8200
POP
CE
x46
EX8200
- Backbone Ethernet 10Gb/s avec STP composé de châssis Juniper EX8200
- Double attachement actif/passif 1Gb/s des CE de bâtiments
  (RTG ou Flexlink selon la marque du CE)
- Routage centralisé sur 2 routeurs Juniper MX480
POP
x9
EX8200
Campus Illkirch
EX8200
CE
CE
CE

---
Osiris 4 : travaux avant déploiement
Campus Centre
POP
POP
Campus Cronenbourg
POP
POP
Campus Médecine
POP
-> travaux de refonte
    de l’infrastructure optique
    (en propre) d’Osiris
POP
Campus Illkirch
Nouveaux locaux techniques à haute qualité environnementale dont le datacenter de l’Unistra.
POP INSPE
DATACENTER
Fabric
EVPN/VXLAN
Datacenter
BL
BL
POP
Nouveau POP :
augmenter la proportion des bâtiments double attachés

---
Osiris 4 : Architecture
Campus Centre
POP
POP
POP
Campus Cronenbourg
DATACENTER
POP
POP
Campus Médecine
POP
Architecture à 3 niveaux
- Super Spine
- Spine
- Leaf
On profite de la forte densité de fibres
optiques disponibles
POP
POP INSPE
Campus Illkirch
Super Spine
Super Spine
Super Spine
- Arista DCS-7050CX3-32S
- 32 ports 100Gb/s
- Route Servers BGP EVPN
Fabric
EVPN/VXLAN
Datacenter
BL
BL

---
Osiris 4 : Architecture
Campus Centre
POP
POP
POP
Campus Cronenbourg
DATACENTER
POP
POP
Super Spine
Campus Médecine
POP
Architecture à 3 niveaux
- Super Spine
- Spine
- Leaf
On profite de la forte densité de fibres
optiques disponibles
Super Spine
POP
POP INSPE
Campus Illkirch
Spine
Spine
Spine
Spine
Spine
Spine
Spine
Spine
Spine
Spine
Spine
- Arista DCS-7050SX3-48YC8
- 8 x 100Gb/s, 48 x 10/25Gb/s
- agrégation des CE de bâtiments
100G
100G
Fabric
EVPN/VXLAN
Datacenter
BL
BL

---
Osiris 4 : Architecture
Campus Centre
POP
POP
Spine
POP
Spine
Campus Cronenbourg
DATACENTER
POP
Spine
Spine
POP
Super Spine
Spine
Campus Médecine
POP
Spine
Architecture à 3 niveaux
- Super Spine
- Spine
- Leaf
On profite de la forte densité de fibres
optiques disponibles
POP
Spine
POP INSPE
Campus Illkirch
x14
x65
x34
x9
Leaf (CE)
Leaf (CE)
Leaf (CE)
Leaf (CE)
Leaf (CE)
Spine
LAN
composante 1
LAN
composante 2
10G
10G
10G
10G
Leaf (CE de bâtiment)
- Arista 7020SR-24C2
- double attachement 10Gbs
- Point de terminaison des services
  EVPN/VXLAN (VTEP)
- 1 port 10Gb/s par réseau de composante
Leaf (CE)
Spine
Spine
Leaf (CE de sortie d’Osiris)
- Arista DCS-7050SX3-48YC8
- Point de terminaison des services
  EVPN/VXLAN (VTEP)
- interco MLAG avec datacenter et routeurs MX
MLAG
Leaf (CE)
Leaf (CE)
100G
100G
Super Spine
Fabric
EVPN/VXLAN
Datacenter
BL
BL

---
Osiris 4 : Architecture
Campus Centre
POP
POP
7050SX3
Spine
Équilibrage du trafic
- ECMP
- jusqu’à 4 chemins de même longueur
  Entre 2 CE
Spine
POP
Spine
Campus Cronenbourg
DATACENTER
Spine
POP
Spine
Spine
POP
MLAG
Leaf (CE)
Super Spine
Spine
Campus Médecine
Leaf (CE)
POP
Spine
Avantages d’un réseau densément maillé
- forte tolérance aux pannes
- pérennité grâce aux débits
- opérations de maintenance facilitées
Super Spine
POP
Spine
POP INSPE
Campus Illkirch
x14
x34
x9
Leaf (CE)
Leaf (CE)
Leaf (CE)
Leaf (CE)
Leaf (CE)
Leaf (CE)
Fabric
EVPN/VXLAN
Datacenter
BL
BL

---
Migration
- Objectifs : migrer les sites d’Osiris 3 à Osiris 4 rapidement
  - Simplifier les opérations de migration
  - Automatiser
- Travail préparatoire important
  - Outillage :
    - Adaptation pour Osiris 4 des outils développés pour le réseau datacenter
    - Automatisation du transfert des réseaux d’Osiris 3 vers Osiris 4
  - Élaboration de la stratégie de migration
  - Préparation avec les correspondants informatiques des sites

---
Phase 1 : déploiement coeur 100G Osiris 4
Osiris 3
backbone ethernet
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
CE
Routeur Osiris
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
20G
Bâtiment
BL1
Fabric
datacenter
Unistra
BL2
Routeur Osiris
Spine
Spine
CE
CE
MLAG
S. Spine
S. Spine
Fabric Osiris 4 EVPN/VXLAN
Déploiement du coeur de réseau Osiris 4
Durée : 1 semaine
Processus ZTP avec provision automatique des paramètres réseaux (IP, peering BGP, AS num., ...)
→ Référentiel datacenter adapté pour Osiris 4

---
Phase 2 : Migration des bâtiments, interconnexion Osiris 3 – Osiris 4
Osiris 3
backbone ethernet
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
SPOF
La migration des bâtiments doit être rapide
CE
Routeur Osiris
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
20G
Interconnexion O3 - O4
2 x 10Gb/s
Bâtiment
Spine
S. Spine
MLAG
CE
BL1
Fabric
datacenter
Unistra
BL2
CE
S. Spine
Spine
Fabric Osiris 4 EVPN/VXLAN
Routeur Osiris

---
Phase 2 : Migration des bâtiments , déploiement du CE de bâtiment
Osiris 3
backbone ethernet
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
CE
Routeur Osiris
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
Spine
S. Spine
MLAG
CE
BL1
Fabric
datacenter
Unistra
BL2
CE
S. Spine
Spine
Fabric Osiris 4 EVPN/VXLAN
Routeur Osiris
CE
Déploiement CE O4
Processus ZTP avec provision des paramètres réseaux (IP, peering BGP, AS num., ...)
Bâtiment

---
Phase 2 : Migration des bâtiments, services de Niveau 2
Gateway VRRP
LAN1
Vlan10
Osiris 3
backbone ethernet
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
BAT A
LAN1
Vlan10
CE
Vlan10
Routeur Osiris
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
MLAG
CE
BL1
Fabric
datacenter
Unistra
CE
BL2
CE
Fabric Osiris 4 EVPN/VXLAN
Routeur Osiris
Bâtiment
Vlan10
L2VPN
VNI 20010
BAT A
LAN1
Vlan10
Simplification et automatisation des opérations de migration
Réseaux routés sur les routeurs MX + VLAN jusqu’au bâtiment = L2VPN sur Osiris 4

---
Phase 2 : Migration des bâtiments, services de Niveau 3
Vlan pour interco IP
Osiris 3
backbone ethernet
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
BAT A
LAN2
CE
Routeur Osiris
Juniper
EX8200
Juniper
EX8200
Vlan + réseau IP
d’interconnexion
associés aux VRF
MLAG
CE
BL1
Fabric
datacenter
Unistra
CE
BL2
CE
Fabric Osiris 4 EVPN/VXLAN
Routeur Osiris
Bâtiment
VRF lite
VRF lite
VRF lite
L3VPN
VNI 30010
BAT A
LAN2
VRF
VRF
VRF
Simplification et automatisation des opérations de migration
VRF Lite sur Osiris 3 = L3VPN sur Osiris 4

---
Synthèse des opérations
A partir de 2018 :
Travaux d’infrastructure et provision de fibres optiques
A long time ago ...
Etude des solutions techniques
Pour osiris 4
Acquisition équipements Arista
dépl. cœur 100G
Modèles de configuration
Une équipe parfaitement rodée
Phase 1
Une logistique élaborée
Adaptation outils DC pour dépl. cœur O4
Adaptation outils DC pour configuration des services
Migration de 125 bâtiments sur Osiris 4
Rythme : 8 bâtiments / sem.
Durée : 4 mois et 1 semaine
Outils d’automatisation des migrations
Préparation migrations avec correspondants des bâtiments
Phase 2
Un fier expert du réseau optique
2021
2020
2019

---
Retour d’expérience et perspectives
- Phase projet : veille technique enrichissante mais longue
  - Ouverture vers toutes les technologies du marché
  - Retards constructeurs par rapport aux annonces
- Architecture : Bon dimensionnement des matériels et liaisons
  - Longue vie à Osiris 4 !
- Stabilité : Pas d'incident après presque 1 an d'exploitation
  - Mais le L2 reste du L2 : le risque de boucle existe toujours
  - Gain avec Osiris 4 : l'impact localisé au réseau concerné par la boucle

---
Retour d’expérience et perspectives
- Gestion simplifiée
  - Configuration du service uniquement en extrémité, on ne touche pas aux équipements intermédiaires
  - Outillage efficace → effort justifié et mutualisé
Étapes à venir
  - Juniper MX480 en fin de vie : déport du routage sur la fabric
    → Hypothèses
    - généraliser le routage distribué en pied de bâtiment (CE)
    - centraliser le routage sur des équipements dédiés
  - Augmenter le débit vers Renater 4 x 10G → 2 x 100 G

---
Merci !